EXPERIMENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR AVEC SERENIS

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l’enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel « Atelier scientifique » est lancé.

| Menu | Modifier l’échelle sur les axes |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Positionner le curseur sur l'axe concerné il apparaît une double flèche, clic gauche maintenu, augmenter ou diminuer l'échelle. En maintenant en plus la touche CTRL enfoncée, modifier l'origine. On peut aussi cliquer sur l'icône n° 11, échelle automatique. |
| Paramétrage de l'expérience | Ajouter un commentaire |
|  | Sélectionner le paramètre mesuré en cliquant (gauche) dessus et le déplacer vers l'ordonnée (sur un point) Dans calibre choisir «gaz» ou «liquide», Choisir les paramètres d'affichage de la courbe, cocher «couleur» de la courbe Répéter 1, 2, 3 avec un autre paramètre mesuré si nécessaire, Sélectionner le temps et le déplacer sur l'axe des abscisses et le paramétrer, Démarrer / Arrêter l'expérience. Pour insérer un repère en cours de mesure, taper sur la barre d'espacement | Cliquer sur l'icône n°13 Dans texte mettre l'action effectuée, puis cliquer sur «insérer» et le mettre sur la courbe |

# Text boxes

1

5

| 1 | Nouvelle expérience | 8 | Démarrer l'expérience |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ouvrir un fichier | 9 | Arrêter l'expérience |
| 3 | Enregistrer les résultats | 10 | Affichage des paramètres des courbes |
| 4 | Imprimer | 11 | Échelle automatique |
| 5 | Aperçu avant impression | 12 | Traitements des données |
| 6 | Acquisition | 13 | Annotation de la courbe |
| 7 | Acquisition vidéo |  |  |

2

3

6